附件1
广元市房屋建筑和市政基础设施工程

重大勘察设计变更分类表

	变更类型
	变更具体内容

	政策方面
	绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、建筑节能等相关政策标准的变更

	岩土工程

勘察报告
	更改地质时代、地貌单元、建筑场地类别、抗震设防烈度、重新划分岩土分层、建筑场地类别及抗震地段，修改或提供新的有关岩土层的物理力学指标、改变主要岩土的强度参数、变形参数和地基承载力参数、桩基设计参数的建议值

	
	改变对不良地质作用、地下水作用的评价，包括液化等级和液化指数、水文地质参数、地下水水位和地下水腐蚀等级以及抗浮设计水位等

	
	变更涉及人防异地建设的场地不利地质条件；施工时发现与勘察报告不相符，需进行的工程勘察补勘或施工勘察；施工时发现或因施工造成的不良地质作用影响场地稳定性而进行的补勘；

	
	设计文件在建筑规模、平面位置形状和尺寸、结构的抗震设防等级、结构体系、荷载取值、基础形式、基础埋深等方面的重大变更，造成原勘察报告不能满足要求时而进行的补充勘察工作

	房屋建筑施工图设计建筑专业
	变更自然资源和规划部门审定的建设工程设计方案总平面图及其附图、附件相关内容（包含不限于房屋用途、外立面风格、色彩、材质，以及建筑面积、规模、层数、平面布置及使用功能等）

	
	改变人防主管部门批准的人防工程类型、防护类别、抗力等级、防化等级、战时功能，改变人防出入口的数量、人防战时专用楼梯的形式及位置，改变房屋使用环境，改变建筑的保温、隔热、隔声门窗节能等措施，改变楼梯、电梯及自动扶梯的数量形式载重量等参数，改变各类设备机房位置、规模和设备设施位置

	房屋建筑施工图设计结构专业
	改变建筑结构的抗震设防标准，改变建筑结构体系和结构布置，改变建筑主要荷载和环境类别，改变受力构件的截面、布置和传力途径

	
	改变基础形式、基础截面及布置或地基处理方式；施工期间设计加固，改变主要结构材料类别、等级、数量（结构构件钢筋代换除外），改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的数量和位置；重新修改抗浮锚杆（桩）、地基处理等岩土工程设计

	房屋建筑施工图设计给排水专业
	改变给水、排水系统和涉及节能、环保、卫生、公共利益功能的设施，改变人防战时给排水系统平面布置及防护措施，变更海绵城市设施类型，变更海绵城市设计指标（汇水分区指标、总体指标等）

	
	增减给排水设施，改变供水方式、给水分区，改变生活热水热源或加热方式，改变给排水设备、设施设置位置和技术参数，改变消防系统和涉及人身、财产安全的设施

	房屋建筑施工图设计电气专业
	改变用电负荷等级、供配电系统，改变防雷类别、防雷措施、接地形式等，改变电气节能、电气绿色建筑、电气抗震、电动汽车充电桩等设计，增减智能化系统，改变人防区平时供配电系统、照明系统

	
	改变其他电气消防系统，如应急照明和疏散指示系统、消防供电系统等，改变火灾自动报警及消防联动控制系统，如设置范围、系统形式、联动控制系统、探测器选择、系统供电方式及配电线缆选型等，改变涉及甲乙类厂房、仓库等爆炸危险场所，以及戏水池、游泳池等特殊场所的电气安全防护

	房屋建筑施工图设计暖通专业
	改变冷热源方案，包括供暖空调系统用能方式、能源使用效率、冷热源设备配置方案及冷水机组冷媒等，改变暖通空调系统，包括暖通空调系统输配能耗、末端系统形式及其服务范围、主要设备参数等

	
	改变防排烟系统，包括改变防排烟系统形式、防烟系统防烟部位、排烟系统服务区域及防排烟系统和设备的参数等，改变人防区域防护通风系统方式及主要通风设备参数，改变人防区平时通风系统，改变暖通专业涉及节能、绿色建筑、抗震、环保等措施

	涉及消防相关内容的变更
	建筑与结构分部工程中改变建筑类别、耐火等级、平面布置、防火、防烟分隔、建筑防爆、安全疏散与避难专项设计，建筑装饰装修分部工程中改变室内装饰装修、外墙装饰专项设计，室外总体分部工程中改变防火间距、消防车道、消防登高操作场地及登高面专项设计

	
	消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、建筑灭火器、其他灭火系统专项设计，通风与空调分部工程中改变防烟、排烟系统专项设计

	
	建筑电气分部工程中改变消防电源及其配电、电力线路及电气装置、应急照明和疏散指示系统专项设计；增减消防系统或改变系统分区，智能建筑分部工程中改变火灾自动报警系统、城市消防远程监控系统专项设计，改变消防控制系统

	
	建筑节能分部工程中改变建筑外墙节能工程防火、建筑屋面节能工程防火、幕墙节能工程防火、供暖通风空调节能工程防火专项设计，电梯分部工程中改变消防电梯专项设计

	
	使用新技术、新材料、新工艺以及涉及国家工程建设消防技术标准没有规定、且必须采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的情况，涉及拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的情况，经专家论证后，改变专家论证意见的

	市政基础设施
	涉及工程范围、道路宽度（全宽或各部组合宽度）、控制点高程、管线管位、出水口位置、速筑物位置、桥位、通航等级、通航净空等与原规划不符的变更；全面变更道路等级及结构标准，管道管径，桥梁荷载等级、桥梁抗震设防类别或抗震设防烈度变更、孔跨布置、结构类型，建（构）筑物主体结构等有关结构安全与使用功能的；涉及到平面布局、重要景点、构筑物及其它附属物与原经报上级主管部门审定的方案有重大出入的变更；输水管线压力等级、断面变更，与铁路、高速公路、轨道等重大障碍物接口形式、安全间距变更；涉及国家工程建设标准强制性条文所规定的技术质量标准的变更；涉及到公共利益和人防、消防、环保等有关规范要求的变更；其它须报上级主管部门审批或协调的

	其他
	因勘察报告重大变更，相应设计文件的变更，改变其他涉及相关职能部门审批内容、强制性工程建设规范或工程建设标准强制性条文、相关政策规定执行要求的，法律、法规和标准规定的其他重大修改事项


附件2
广元市房屋建筑和市政基础设施工程

勘察设计变更内容尚未实施承诺书
（模板）
工程名称：

子项名称：

变更内容：

变更原因及依据：

变更内容尚未实施承诺：

我们承诺本次申请变更的工程内容尚未实施，不属于先施工后变更的情况。如有不实，自愿依法依规承担相应法律后果和信用评价结果。
建设单位：（盖章）     设计（或勘察）单位：（盖章）
施工单位：（盖章）     监理单位：（盖章）

年  月  日
附件3
广元市房屋建筑和市政基础设施工程

勘察设计变更质量承诺书

（模板）
工程名称：
子项名称：

变更内容：

变更原因及依据：

质量承诺：

本次变更，因XXX确需变更，变更内容尚未实施。本次变更未降低原设计标准，未违反或降低国家、四川省和广元市相关政策执行要求，符合公共利益、公众安全、工程建设强制性标准以及国家、四川省、广元市相关技术标准、规范、规定等的要求。

我们承诺对以上内容的真实性和本次变更的设计质量负责，自愿依法依规承担相应质量责任、法律后果和信用评价结果。
建设单位：（盖章）     设计（或勘察）单位:（盖章）

年  月  日

附件4
广元市房屋建筑和市政基础设施工程

勘察设计变更审查合格书

（样表）
编号：原审查合格书编号+变更单号
建设单位：
	项目基本情况
	工程名称
	

	
	子项名称
	

	
	工程地址
	

	
	变更文件名称
	

	
	变更内容
	

	
	审查意见
	

	
	是否合格
	

	
	备注
	

	审查专业
	勘察
	建筑
	结构
	给排水
	强电
	弱电
	暖通
	抗震

	审查人员
（签字）
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核人员（签字）
	
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人（签字）
	
	技术负责人（签字）
	


                             （审查机构签章）
PAGE  
- 12 -

