广元市城市管理行政执法局

关于选择生活垃圾分类示范投放亭生活垃圾分类暂存间建设单位的公告

因推进生活垃圾分类需要，市城管执法局拟在局机关办公院内建设生活垃圾分类示范投放亭、分类暂存间，欢迎有意向的单位参与报名。现将有关事项公告如下。

一、报名时须提交营业执照、经办人有效身份证件。委托他人办理的，受托人应当出具委托书及有效身份证件。提交的资料为原件或加盖鲜章的复印件。

二、报名时间及地点:即日起至8月17日18时，在市城管执法局三楼财务装备科报名。

三、联系人及电话:赵薇薇，3261152。

附件：生活垃圾分类示范投放亭、垃圾分类暂存间建设方案

广元市城市管理行政执法局    
2021年8月13日        
附件

生活垃圾分类示范投放亭、垃圾分类暂存间建 设 方 案

[image: image1.jpg](<] 1w}

IS
=

= (&) 6

u
& = () (=)

|
©E1E)





正面效果图

[image: image2.jpg]



侧面效果图参数：3300*1200*2420

生活垃圾分类示范投放亭、垃圾分类暂存间

建设内容清单

	序号
	名称
	规格材质
	单位
	数量
	备注

	1
	四分类投放亭
	镀锌板
	1.2mm、1250*2500
	张
	6
	国标

	
	
	镀锌管
	60*60*1.5
	根
	12
	国标

	
	
	镀锌管
	40*40*1.2
	根
	16.00
	国标

	
	
	油漆
	两底两面
	㎡
	10.25
	汽车漆、烤漆工艺

	
	
	普通脚踏开启垃圾箱
	4分类240L
	个
	4
	国标

	
	
	制作人工
	
	项
	1
	

	
	
	小计
	
	
	
	

	2
	五分(660L)垃圾桶
	车挂、含脚踏器
	个
	5
	闲置房内固定内（纸、塑、玻、金、纤维）

参数：四轮垃圾桶带脚踏板翻盖660L; 规格:1370*785*1230mm壁厚:5mm；颜色:军绿、黄色、蓝色、黑色、红色、；材质:抗冲击高密度聚乙烯HDPE。有害物收集：灯管、墨盒等。

	3
	垃圾桶（240L）
	车挂、含脚踏器
	个
	1
	有毒垃圾桶.240L\脚踩开启; 规格:720x580x1070mm(侧边脚踏)壁厚:3mm;材质:抗冲击高密度聚乙烯HDPE;专用轴:中22mm镀锌钢材，长度495mm销子:ABS。

	4
	投放亭门头字：垃圾投放亭、二维码入口
	贴PVC字、UV打印标牌字300*300
	组
	1
	宣传入口：智慧二维码2个（植入视频、音频、图片文字。

	
	投放亭内，正面广告画：四分垃圾类
	贴PVC字、UV打印标牌字500*700
	个
	4
	宣传入口：智慧二维码

	
	闲置房门头字：市城管局垃圾暂存间
	贴PVC字、UV打印标牌字300*300
	组
	1
	宣传入口：智慧二维码

	
	闲置房室内广告画，5+1
	500*700亚光PVC
	张
	6
	宣传入口：智慧二维码

	
	小 计
	
	
	
	

	5
	地面硬化20CM、水泥浆找平
	3000*4900*200mm
	批
	1
	高于外地面5CM(与投放亭水泥地面齐平)，水泥粗砂C20混凝土，细沙抹面

	
	地面硬化10CM、水泥浆找平
	3300*1200*100mm
	批
	1
	投放亭水泥地面高于院内地坪10CM、水泥C20混凝土，细沙抹面

	
	顶棚网格骨架、植物绿化
	3000*4900mm
	组
	1
	

	
	墙面板
	3000*4900mm*2
	张
	1
	

	
	遮阳棚
	900*3100mm
	组
	1
	40*40角钢焊接、彩喷塑料瓦

	
	卷帘门外表翻新
	2700*2700mm
	项
	1
	

	
	卷帘门外表彩绘
	2700*2700mm
	项
	1
	手绘垃圾分类图案

	
	小 计
	
	
	
	

	总  计
	
	
	
	


