附件1

建设工程竣工验收消防查验表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 消防查验日期： |  |
| 建设单位（盖章）： |  |

| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  |
| 建筑类别 |  |  | □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 □高层工业建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □新建 □改建 □扩建 □内部装修 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  | 地上 层；地下 层 |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  | 监理许可证号 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 消防查验日期 |  |  |  |
| 工程质量监督单位 |  |  |  |  |  | 监督编号 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 技术服务单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 消防设计技术审查单位（图审机构） |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 消防设计技术审查合格书编号 |  |  |  |  |  | 消防设计审查（备案）文号 |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程完成设计与合同所约定内容情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 消防查验程序 |  |  | 1、建设单位组织，建设、设计、施工、监理、技术服务等单位项目负责人或技术负责人成立查验组； 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设消防技术标准的情况； 3、审阅各参建单位提供的消防技术档案和施工管理资料； 4、查验工程实体消防施工质量； 5、完成了工程质量监督机构提出的有关整改意见； 6、形成工程竣工验收消防查验结果意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 查验组织形式 |  |  | 成立以建设单位项目责任人（或项目总监）为组长，各参建单位项目负责人和有关专家参加的查验组。 按照程序进行查验。 |  |  |  |  |  |  |
| 查验 组 组 成 情 况 | 单位 |  | 成 员 名 单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |
|  | 技术服务机构 |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |
|  | 查验组组长： |  |  |  | 身份证号码： |  |  |  |  |
| 二、土建工程消防查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验项目 |  |  | 查验情况 （是否符合设计文件及有关设计验收规范） |  |  |  | 查验执行标准 |  |  |
| 建筑分类和 耐火等级 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016 《建筑钢结构防火技术规范 》GB51249-2017 |  |  |
| 防火封堵 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016 |  |  |
| 总平面布局和平面布置 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB50016 |  |  |
| 防火、防烟分区和建筑构造 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251 《建筑设计防火规范》GB50016 《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014-2019 |  |  |
| 安全疏散 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 |  |  |
| 三、装饰装修工程消防查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑室内装修 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 |  |  |
| 幕墙 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 《建筑用安全玻璃-防火玻璃》GB 15763.1-2009 |  |  |
| 外墙装饰层 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 |  |  |
| 门窗 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 |  |  |
| 室内步行街防火玻璃墙 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA97-1995 |  |  |
| 四、屋面工程消防查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面保温材料 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 补充产品标准 |  |  |
| 五、建筑节能工程消防查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 |  |  |
| 空调设备及管网 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 |  |  |
| 六、消防给水和灭火设备查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防水源、室外消火栓给水系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 |  |  |
| 室内消火栓给水系统、消防水泵房和消防水泵 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263 |  |  |
| 其他自动灭火系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 七、防烟、排烟和通风、空气调节工程消防查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然排烟系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251 |  |  |
| 机械防烟 排烟系统设置 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251 |  |  |
| 防烟、排烟系统功能 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251 |  |  |
| 通风、空气调节 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 |  |  |
| 五、电气工程消防查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电源及 其配电 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 |  |  |
| 火灾应急照明和疏散指示标志 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309 |  |  |
| 电力线路及 电器装置 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 《建筑设计防火规范》GB 50016 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666 《阻燃及耐火电缆》GA 306.2 |  |  |
| 电工套管和电器设备外壳及附件 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB20286-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 《建筑用绝缘电工套管及配件规范》GJT3050 |  |  |
| 火灾自动 报警系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收标准 》GB50166 |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166 《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》DBJ/T 15-77 |  |  |
| 八、消防电梯查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 |  |  |
| 九、建筑灭火器配置查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑灭火器 配 置 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  | 《建筑灭火器配置验收及检查规范 》GB50444 |  |  |
| 工程竣工验收消防查验组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位（盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 施工单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 技术服务单位 （盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 附：1.施工图审查合格文书、消防设计审查（备案）文书、施工许可证等复印件； 2.建筑消防设施检测报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：建设工程竣工验收消防查验表的填写说明 1.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划“\”；表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。 2.工程竣工验收消防查验表由建设单位负责填写，并作为工程竣工验收报告的附件向消防设计审查验收主管部门提交。 3.表格栏目不够的可自行增加。 4.查验执行标准变更后，建设单位要及时予以更新，并依照新的标准组织消防查验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |