竣工图绘制规范要求
1、竣工图按绘制方法不同分为以下几种形式：利用电子版施工图改绘的竣工图、利用施工蓝图改绘的竣工图、利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图、重新绘制的竣工图。

2、编制单位应根据各地区、各工程的具体情况，采用相应的绘制方法。  

3、利用电子版施工图改绘的竣工图应符合下列规定：  

（1）将图纸变更结果直接改绘到电子版施工图中，用云线圈出修改部位，按下表的形式做修改内容备注表；（
修改内容备注表

	设计变更、洽商编号
	简要变更内容

	
	

	
	


（2）竣工图的比例应与原施工图一致； 

（3）设计图签中应有原设计单位人员签字；  

（4）委托本工程设计单位编制竣工图时，应直接在设计图签中注明“竣工阶段”，并应有绘图人、审核人的签字；

（5）竣工图章可直接绘制成电子版竣工图签，出图后应有相关责任人的签字。 

4、利用施工图蓝图改绘的竣工图应符合下列规定：

（1）应采用杠(划)改或叉改法进行绘制；

（2）应使用新晒制的蓝图，不得使用复印图纸。

5、利用翻晒硫酸纸图改绘的竣工图应符合下列规定：  

（1）应使用刀片将需要更改部位刮掉，再将变更内容标注在修改部位，在空白处做修改内容备注表，修改内容备注表可按第3条表格样式执行；

（2）宜晒制成蓝图后，再加盖竣工图章。

6、当图纸变更内容较多时，应重新绘制竣工图。重新绘制的竣工图应符合以下规定：

（1）竣工图的绘制应符合国家现行有关标准的规定；

（2）竣工图的比例应与原施工图一致；

（3）设计图签中应有原设计单位人员签字。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



竣工图章样式
	[image: image2.jpg]“EEcEr XA

RiE SRR
B KK

F——— 40mm

15mm



80


	竣  工  图
	15
	

	施工单位
	
	7
	

	编制人
	
	审核人
	
	7
	50
50

	技术负责人
	
	编制日期
	
	7
	

	监理单位
	
	7
	

	总监理工程师
	
	监理工程师
	
	7
	

	
20
	
20
	
20
	
20


