
附件1 

2016年全市房屋建筑和市政工程

施工安全专项整治工作方案

一、工作目标

通过深入开展房屋建筑和市政工程起重机械、脚手架、模支系统、深基坑、高切坡、消防安全等专项整治工作，突出重点，明确责任，强化安全生产基础，探索建立安全隐患排查治理体系。进一步促进工程建设各方主体和项目负责人严格落实安全生产主体责任，加强施工现场安全管理和制度建设，建立健全安全生产管理长效机制，切实防范建筑起重机械、脚手架、模支系统、深基坑、高切坡坍塌、消防安全等事故发生，确保我市建筑施工安全生产形势持续稳定好转。

二、整治范围和整治重点

（一）整治范围

在建房屋建筑和市政基础设施工程

（二）整治重点

1．施工现场安全管理

    （1）安全生产主体责任落实情况。建设、监理、设计、施工总承包、专业分包、劳务分包，钢管扣件租赁，建筑起重机械租赁、安装、使用等单位安全生产主体责任落实情况；各方责任主体项目负责人安全责任落实情况。

（2）从业人员持证上岗情况。施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和现场安全领导小组（机构）履职和设置情况；建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员持证上岗情况。

（3）安全专项施工方案管理情况。对危险性较大的分部分项工程，施工单位开展专项方案编制、审核、专家论证及现场实施情况；监理单位开展专项方案审核、施工现场监理和工程验收情况；建设单位在安全报监时提供清单情况。

（4）建筑施工企业与施工现场作业人员工伤保险的参保情况；

2.建筑起重机械

（1）建筑起重机械产权备案（注销）、安装（拆卸）告知、安全档案建立、检验检测、安装验收、使用登记制度的执行情况；

（2）建筑起重机械安装（拆卸）及起重吊装作业工程专项施工方案的编制、审核、论证及现场执行情况；

（3）建筑起重机械定期检测、日常使用、维护保养以及技术档案管理情况；

（4）建筑起重机械安装（拆卸）单位的是否具备相应的专业承包资质和安全生产许可证情况；

（5）建筑起重机械安装（拆卸）工、司机、信号工、司索工等特种作业人员持证上岗及教育培训情况；

    （6）塔式起重机、轮式起重机、履带式起重机等安全监控管理和现场运行情况；

（7）建筑起重机械安装基础、连接部件、安全保险装置、限位装置、附墙装置的完好性和安全使用情况；

（8）建筑起重机械重大隐患挂牌督办制度落实情况和隐患督促整改情况；

（9）对发生建筑起重机械安全事故的，相关事故信息要素（制造、安装拆卸、维修保养等单位）通报情况；

（10）机械类专职安全生产管理人员配备情况。

3．脚手架、模支系统等整治重点内容

（1）脚手架、模支系统搭设前材料及基础验收、安全技术交底、搭设后检查验收、混凝土浇筑工序、现场监测等制度执行情况；

（2）脚手架、模支系统搭设拆除等危险性较大分部分项工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证及现场实施情况；

（3）架子工等特种作业人员持证上岗情况；

（4）定型化、工具式模支系统等先进技术推广应用情况；

（5）脚手架、模支系统重大隐患挂牌督办制度落实情况和隐患督促整改情况;

（6）脚手架、模支系统坍塌事故调查及处理情况。

4．钢管、扣件的安全管理

（1）在采购或租赁钢管、扣件时，要与生产或租赁单位签订产品质量保证协议，查验其生产厂家的生产许可证（租赁单位的营业执照），产品的出厂合格证明，法定检测机构出具的检验报告等资料，加强对钢管、扣件进入施工现场前的质量保证资料审核，凡没有质量证明或质量证明材料不齐全的，不得进入施工现场。

（2）钢管、扣件进入施工现场时，按规定进行抽样复试；钢管使用前必须按照规范要求进行质量检查，不符合要求的，不能使用；扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。 

（3）施工现场应建立钢管、扣件的使用台帐，详细记录其来源、数量、使用次数，使用部位和质量检验等情况，防止未经检验或检验不合格的钢管、扣件在施工现场使用；要严格报废制度，凡有严重锈蚀、变形、出现裂纹及其它不符合要求的，必须作废处理，并录入使用台帐备查。 

（4）施工现场各类钢管扣件式支撑体系搭设过程中，扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力板手抽查。 

5．深基坑工程安全管理

深基坑（槽）开挖的防护情况，包括周边防护栏杆、工人专用梯道、同一垂直作业面上下层之间的隔离防护等；深基坑（槽）和边坡作业的合规性情况，包括支护、降（排）水、放坡、安全监测等。

三、时间安排

（一）部署启动阶段：2016年5月底之前。各县区建设行政主管部门、各安全生产主体责任单位要结合本地区、本单位实际，认真分析安全现状，查找问题，提出对策，制定本地区、本单位专项整治工作方案，并做好相应部署、落实工作。

（二）自查自纠阶段：2016年6月至8月。各县区建设行政主管部门要督促本辖区内的建设、施工、监理等单位认真贯彻落实建筑施工安全专项整治工作的有关要求，严格按照有关法规文件和标准规范的要求对施工现场开展自查自纠，建立自查自纠和隐患排查治理台帐，有关情况应形成书面材料，并存档备查。

（三）检查督导阶段：2016年9月至11月。各县区建设行政主管部门要在企业、项目自查自纠的基础上对本地区内开展全面检查，对检查发现的问题和隐患要立即督促企业进行整改，并跟踪落实情况，确保整改到位。我局将组成督查组对市本级所有在建项目全面检查，对各县区建筑施工安全专项整治工作开展情况进行督查。

（四）总结提高阶段：2016年12月。各县区建设行政主管部门对本地区建筑施工安全专项整治工作开展情况进行全面总结分析，评估建筑施工安全专项整治成果，研究提出有效预防深基坑坍塌、模支系统坍塌和起重机械倒塌等事故的意见和建议，形成建筑施工安全专项整治工作总结报告。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各县区建设行政主管部门、各安全生产主体责任单位要切实加强组织领导，建立协调机制，分工协作、紧密配合形成工作合力。落实工作责任，精心安排，周密部署。根据本方案，结合本地区、本单位建筑施工实际情况，制订切实可行的实施工作方案，认真组织实施。主要负责人要亲自抓好工作部署，将责任分解到每个层级、每个岗位，强化责任落实，确保各项工作顺利开展。

（二）注重预防，强化整改。各县区建设行政主管部门要牢固树立“隐患就是事故”的理念，强化对重点企业、项目、环节隐患整治工作的监管，细化起重机械、脚手架和模支系统隐患排查治理措施，对排查出的问题，要认真进行分类和梳理，切实督促有关部门和企业落实整改责任，逐一整改到位。对因隐患排查治理工作不力，特别是引发事故的，要依法严厉查处，追究相关单位和人员的责任。

（三）突出重点，注重实效。各县区建设行政主管部门要紧紧抓住建筑施工事故易发、多发的主要问题和薄弱环节，针对重点场所、要害部位、关键环节，重点突破，标本兼治，重在治本，抓出成效。要适时组织对重点地区、重点企业和重点工程的监督检查，及时掌握工作动态，定期分析、研究有关情况和问题，确保专项治理工作取得实效。

各县区建设行政主管部门要做好相关信息汇总和报送工作。在5月20日、9月20日、12月5日前，分别将本地区开展专项整治工作方案、中期总结、年度总结及汇总表报市住建局质安站。                

联系人：郑  松      电话：0839—3260173   

邮  箱：289025875@qq.com
附件2 

建筑施工安全生产检查表

（建设单位）
	单位名称：

	序号
	检查内容
	评价结果

	
	
	符合
	不符合

	1
	建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证
	　
	　

	2
	建设单位在安全报监时，按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单
	　
	　

	3
	建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料
	　
	　

	4
	建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用
	　
	　

	5
	建设单位按规定及时支付安全生产费用
	　
	　

	6
	建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标
	　
	　

	7
	建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位
	　
	　

	8
	建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位
	　
	　

	结果
统计
	                 符合             项；   不符合             项

	检查人：                                     检查日期：       年    月    日


	建筑施工安全生产检查表

	（监理单位）


	单位名称：

	序号
	检查内容
	评价结果

	
	
	符合
	不符合

	1
	监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，是否包括危险性较大的分部分项工程
	　
	　

	2
	项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字
	　
	　

	3
	监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录
	　
	　

	4
	项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字
	　
	　

	5
	监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监理
	　
	　

	6
	监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收
	　
	　

	7
	监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录
	　
	　

	结果统计
	                 符合             项；   不符合             项

	检查人：                                     检查日期：       年    月    日


	建筑施工安全生产检查表

	（施工单位）

	单位名称：
	
	

	序号
	检查内容
	评价结果

	
	
	符合
	不符合

	1
	总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位
	　
	　

	2
	总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章
	　
	　

	3
	项目部按规定配备专职安全生产管理人员                                                    
	　
	　

	4
	施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书
	　
	　

	5
	特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
	　
	　

	6
	建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全
	　
	　

	7
	项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字
	　
	　

	8
	按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施
	　
	　

	9
	按规定编制危险性较大的分部分项工程清单
	　
	　

	10
	按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过
	　
	　

	11
	施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案
	　
	　

	12
	施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底
	　
	　

	13
	危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监测
	　
	　

	14
	按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收
	　
	　

	15
	建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案。
	　
	　

	16
	按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费
	　
	　

	17
	建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改
	　
	　

	18
	制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练
	　
	　

	结果
统计
	   符合      项；   不符合       项

	检查人：                                     检查日期：       年    月    日

	施工现场安全生产检查表

	（起重机械）

	

	项目名称：                                                                 
                                                                                     

	序号
	检查项
	评价结果

	
	
	符合
	不符合

	一、内业资料检查

	1
	起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级
	　　
	　　

	2
	起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案
	　
	　

	3
	超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证
	　
	　

	4
	安全专项施工方案变更符合相关程序
	　
	　

	5
	多塔作业制定专项施工方案并通过审批
	　　
	　　

	6
	安全技术交底齐全
	
	

	7
	验收资料齐全
	
	

	8
	施工过程中指定专人进行现场监督和监测
	
	

	9
	起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗
	
	

	10
	起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效
	
	

	11
	起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签字盖章齐全
	
	

	12
	起重机械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章齐全
	
	

	13
	起重机械运行安全检查、整改记录齐全
	
	

	14
	起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定
	
	

	15
	起重机械按规定进行维护保养，并留有记录
	
	

	二、实体检查

	（一）塔式起重机

	1
	塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效
	　
	　　

	2
	塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电
	
	

	3
	塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求；
	
	

	4
	塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离
	
	

	5
	塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定
	
	

	6
	塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求
	
	

	7
	塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀
	
	

	8
	塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置
	
	

	9
	塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 
	
	

	结果
统计
	          符合             项；   不符合             项

	（二）□施工升降机    □物料提升机

	1
	地面防护围栏符合规范要求
	　
	　

	2
	停层平台等防护设施符合规范要求
	
	

	3
	按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效
	
	

	4
	安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效
	
	

	5
	钢丝绳的规格、使用符合规范要求 
	
	

	6
	附墙架采用标准产品且已进行设计计算
	
	

	7
	吊笼门符合相关规范要求
	
	

	结果
统计
	          符合             项；   不符合             项

	项目经理：           项目总监：              检查日期：      年     月     日

	施工现场安全生产检查表

	（模架和脚手架工程）

	项目名称：                                                                                                                                                   

	序号
	检查项
	评价结果

	
	
	符合
	不符合

	一、内业资料检查

	1
	模架工程施工单位具有相应的专业资质等级
	　
	　

	2
	模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案
	
	

	3
	超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证
	
	

	4
	安全专项施工方案变更符合相关程序
	
	

	5
	安全技术交底齐全
	
	

	6
	验收资料齐全
	
	

	7
	施工过程中指定专人进行现场监督和监测
	
	

	8
	架体主要构配件有质量证明和检验报告
	
	

	9
	架子工等特种作业人员持证上岗
	
	

	二、实体检查

	（一）□支撑架       □落地脚手架        □悬挑脚手架

	1
	架体基础符合要求
	　
	　

	2
	扫地杆距离符合要求
	
	

	3
	自由端长度符合要求
	
	

	4
	剪刀撑设置位置和角度符合要求
	
	

	5
	连墙件设置符合要求
	
	

	6
	卸载节点符合要求
	
	

	7
	悬挑钢梁锚固支座符合要求
	
	

	8
	支撑架与结构拉接符合要求
	
	

	9
	步距、跨距符合要求
	
	

	10
	安全网设置符合要求
	
	

	11
	作业层防护栏杆符合要求
	
	

	12
	脚手板符合要求
	
	

	13
	构配件表观质量符合要求
	
	

	14
	构配件尺寸偏差符合要求
	
	

	结果统计：
	     符合             项；   不符合             项

	（二）□爬架            □爬模 

	1
	附着支座设置符合要求
	　
	　

	2
	附着支座设置数量符合要求
	
	

	3
	附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求
	
	

	4
	防坠落装置符合要求
	
	

	5
	防倾覆装置符合要求
	
	

	6
	同步控制装置符合要求
	
	

	7
	架体支撑跨度符合要求
	
	

	8
	架体水平悬挑长度符合要求
	
	

	9
	悬臂高度符合要求
	
	

	10
	剪刀撑设置符合要求
	
	

	11
	脚手板铺设符合要求
	
	

	12
	安全网设置符合要求
	
	

	13
	作业层防护符合要求
	
	

	14
	开口处防护符合要求
	
	

	15
	构配件表观质量符合要求
	
	

	结果统计：
	     符合             项；   不符合             项

	（三）   □吊篮

	1
	防坠安全锁标定符合要求
	　　
	　

	2
	上限位装置符合要求
	
	

	3
	安全绳安全带固定位置符合要求
	
	

	4
	支座设置（结构）符合要求
	
	

	5
	前梁外伸长度符合要求
	
	

	6
	配重件重量检查符合要求
	
	

	7
	悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求
	
	

	8
	工作钢丝绳符合要求
	
	

	9
	安全钢丝绳符合要求
	
	

	10
	防护栏杆符合要求
	
	

	11
	防护顶板符合要求
	
	

	12
	吊篮内作业人员数量符合要求
	
	

	结果统计：
	     符合             项；   不符合             项

	项目经理：            项目总监：                检查日期：     年    月    日


附件3 

建筑施工企业安全生产隐患排查治理情况统计表

（2016年1月—    月）

填报单位：（盖章）

	分部
分项
工程
	排查
治理
隐患
企业
单位
	一般隐患
	重大隐患

	
	
	排查
一般
隐患
	其中：

已整改
	整
改
率
	排查治理重大隐患
	列入治理计划的重大隐患

	
	
	
	
	
	排查
重大
隐患
	其中：

已整改
销号
	整
改
率
	列入治理计划的重大隐患
	其中：
	累计
落实
治理
资金

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	落实冶理目标任务
	落实
治理
经费
	落实治理机构人员
	落实治理时间要求
	落实安全措施应急
预案
	

	
	（家）
	（项）
	（项）
	（%）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


审核人：                        填报人：                      联系电话：                     填报日期：    年   月   日

注：1、表中数据关系：（8）小于或等于（5）－（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。

2、统计数据为本年度1月份以来的累计数据。

3、列入治理计划的重大隐患（8）应包括往年未完成治理情况，另注说明。


附件4 

2016年建筑施工安全专项整治工作实施情况汇总表

填报单位（盖章）：                           填 报 人：             

审核人：                                    联系电话：             

填报时间段：       年    月    日 至    月    日                

	行

动

开

展

情

况
	本辖区在建工程项目数量（处）
	

	
	开展建筑施工安全专项整治工作的项目数量（处）
	

	
	建筑施工安全专项整治工作开展覆盖率（%）
	

	
	企业自查出建筑施工安全专项整治重点工程隐患（项）
	

	
	自查自纠整改率（%）
	

	检

查

情

况
	本辖区是否按照规定频次开展检查
	（是  否）

	
	本辖区派出检查组次数
	

	
	检查施工项目（处）
	

	
	检查出建筑施工安全专项整治重点工程隐患（项）
	

	整

治

情

况
	经济处罚
	起数
	

	
	
	金额（万元）
	

	
	责令项目停工整改（处）
	

	
	暂扣企业安全生产许可证（家）
	

	
	责令企业停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书（家）
	

	
	暂扣或吊销建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（人）
	

	
	责令从业人员停止执业、通报批评、诚信扣分或依法追究刑事责任（人）
	

	宣

传

情

况
	阶段总结通报（次）
	

	
	媒体宣传（起）
	

	
	曝光案例（起）
	


注：本表为本辖区内累计数。
PAGE  
——

— 1 —


