
附件1

全市建筑施工质量安全及扬尘污染防治

专项检查分组名单

	组别
	检查人员
	受检县区
	联络员

	第一组
	组长：市质安站站长唐阳彪
成员：鲁正奎、李锦涛、解君
	剑阁县、利州区

市本级东坝片区在建项目
	鲁正奎
18683991939

	第二组
	组长：市质安站副站长石晶

成员：廖元强、刘莉萍、罗榕豆
	青川县、朝天区

市本级上西、下西、南河片区在建项目
	廖元强

13808120578

	第三组
	组长：市质安站副站长张雪华

成员：何庆、仲彩霞、王圻宏
	苍溪县、经开区

市本级万缘片区在建项目
	何  庆

18113699779

	第四组
	组长：市质安站副站长郑松

成员：张瑶、王洪玲、吴坚敏
	旺苍县、昭化区

市本级老城片区在建项目
	吴坚敏
13808128475

	备注：各检查组根据工作安排自行确定检查时间，抽调专家随同检查。


附件2
建设工程质量安全隐患整改通知书

                                ：

请你单位督促                                      工程对下列质量安全隐患进行整改。

	隐患

项目
	检查组组长（签字）：

检查组成员（签字）：

	整改

要求
	严格按照本通知书隐患项目认真进行整改，并在    日内将该项目整改结果报督查组。

	抄送

部门
	


联系人：广元市建设工程质量安全监督站    孙晓蓉

联系电话、传真：0839-3260173

                                                        年    月    日  
附件3

在建房屋建筑和市政工程项目基本情况表（一）

工程所在地：                                     

	单位工程名称
	

	工程地点
	

	施工许可证号
	
	开工日期
	

	建筑面积
	平方米
	建筑层数
	

	结构类型
	
	形象进度
	

	质量责任主体和有关机构

	单位
	单位名称
	单位资质
证书编号
	项目负责人姓名
	项目负责人
执业资格
证书编号

	建设单位
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	施工图审查机构
	
	
	
	

	质量检测机构
	
	
	
	

	备   注
	


在建房屋建筑和市政工程项目安全检查表（二）

工程名称：                                      

	序号
	检查内容
	检查情况

	1
	建设、施工及监理单位是否按要求开展安全检查自查自纠工作，是否建立落实隐患治理排查制度，是否建立隐患排查治理台账
	

	2
	建筑施工企业和项目安全生产责任制（包括职业健康）是否建立落实
	

	3
	建设、施工及监理单位项目管理班子是否到岗履职及安全生产投入是否保障到位
	

	4
	施工现场安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗且证书符合要求
	

	5
	安全教育、安全技术交底是否符合要求
	

	6
	安全专项施工方案（特别是涉及危大工程）编制、审核、专家论证、实施、验收等是否符合要求
	

	7
	建设、施工及监理单位是否落实汛期应急救援预案、物资、人员值班值守以及组织应急演练等
	

	8
	深基坑（高边坡）支护、排水、安全监测等是否符合要求
	

	9
	脚手架、模板支撑体系基础础、构造、连墙措施、验收等是否符合要求
	

	10
	建筑起重机械安全装置是否完好，检测验收和维护保养是否到位
	

	11
	现场临时用电是否设置规范，是否具有防雨水措施
	

	12
	工地围墙基础是否牢固、周边有无堆载
	

	13
	办公室、生活区等临时设施是否存在地质灾害隐患，是否满足防汛要求
	

	14
	施工现场消防安全管理是否到位，外墙保温材料是否符合防火要求，是否按规定配置消防器材和设施
	

	15
	项目是否开展了预防高处坠落等事故专项整治，现场安全防护是否到位
	

	16
	项目是否宣贯学习住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（川建行规[2018]3号）
	

	17
	全国“两会”期间安全生产工作视频会议、全省消防和安全生产工作紧急视频会议精神落实情况
	

	18
	春节后工地复工安全生产工作落实情况
	

	19
	其他方面
	


检查人：                                检查日期：       年    月    日
在建房屋建筑和市政工程项目实体质量情况检查表（三）

工程名称：                              
	序号
	检查项目
	主要检查内容和方法
	检查情况

	一、工程资料

	1
	设计图纸审查及变更
	设计图纸经有资质单位审查合格，施工图变更有设计变更文件
	

	2
	见证取样和送检记录
	水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单、现场设置标准养护室
	

	3
	施工试验报告（记录）
	混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋及焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等
	

	4
	施工记录
	地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观测等记录
	

	5
	质量验收记录
	检验批、分项、分部（子分部）验收及隐蔽工程验收记录；验收人员资格
	

	二、地基基础工程

	6
	地基强度或承载力检验、工程桩检测
	地基强度或承载力检验报告、工程桩检测报告
	

	7
	桩位偏差、桩顶标高、试件强度
	偏差和试件留置数量应符合要求，超出规范允许偏差的须有设计处理意见
	

	8
	基坑施工
	基坑支护设计方案及论证，基坑专项施工方案及论证，基坑监测报告，基坑支护系统检测验收报告
	

	三、混凝土工程

	9
	模板与支架的设计
	模板及其支架专项施工方案，高支模专家论证意见
	

	10
	受力钢筋品种、级别、规格和数量
	对照施工图检查
	

	11
	钢筋代换
	当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件
	

	12
	钢筋加工、绑扎和连接
	加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量
	

	13
	钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
	检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
	

	14
	混凝土的外观质量和尺寸偏差
	检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
	

	15
	“地条钢”排查清理
	检查核对钢材的质量证明文件和进场复试报告
	

	四、砌体工程

	16
	砌筑砂浆强度和试块留置
	检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等
	

	17
	预制承重构件安装
	观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况
	

	18
	小砌块质量
	施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上
	

	19
	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
	墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
	

	20
	灰缝厚度及砂浆饱满度
	用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度
	

	21
	施工荷载控制
	观察检查楼层堆载情况
	

	22
	构造措施
	构造柱、圈梁设置情况
	

	五、工程质量常见问题治理情况

	23

	《广元市工程质量安全提升行动方案》（广规建住基发[2017]80号）、《关于进一步加强建设工程质量管理的通知》（广规建住发[2018]26号）、《关于印发全市建设工程质量提升行动计划》（广规建住发[2018]136号）落实情况。
	

	24
	针对常见质量问题特别是现浇混凝土开裂、房屋渗水等问题，编制具体治理方案和措施情况。
	

	25
	施工过程中治理方案实施情况及取得的初步成效。
	


检查人：                                检查日期：       年    月    日

建筑施工扬尘污染防治专项检查（四）

	工程名称
	
	工程地点
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	施工进度
	

	检查内容
	检查情况

	1、施工现场扬尘控制专项方案编审及开展扬尘污染治理宣传教育工作情况
	

	施工现场周边采取围挡措施，围挡设置自动喷淋设施
	

	3、建筑工地出入口设置车辆冲洗设施及冲洗制度落实情况
	

	4、施工现场主要道路及场地按要求进行硬化处理
	

	5、施工现场裸露地面、土堆按要求进行覆盖、固化或绿化
	

	6、外脚手架按要求采用密目网进行封闭
	

	7、建筑垃圾土方砂石运输车辆应采取措施防止车辆运输遗撒密闭情况
	

	7、施工现场按要求洒水降尘，易产生扬尘的机械应配备降尘防尘装置，易产生扬尘的建材按要求存放在库房或者严密遮盖
	

	8、施工现场按要求安装远程视频监控系统或扬尘在线监测仪
	

	9、施工现场按要求设置密闭式垃圾站，按规定及时清运
	

	10、施工现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆
	


检查人：                                检查日期：       年    月    日
建设行政主管部门履职情况检查表（四）

受检地区：                                          
	序号
	检查内容
	工作情况及检查评语
	备注

	1
	贯彻落实建设工程质量安全法律法规、规范标准及规章制度情况，是否根据本地实际提出具体要求。
	
	

	2
	根据《广元市工程质量安全提升行动方案》（广规建住基发[2017]80号）、《关于印发全市建设工程质量提升行动计划》（广规建住发[2018]136号）要求，辖区开展工程质量安全提升行动情况
	
	

	3
	开展现浇混凝土开裂、房屋渗水等工程常见质量问题治理及取得的成效情况
	
	

	4
	根据《关于加强春节前后建筑施工安全生产检查工作的通知》（广规建住发[2019]2号）要求，辖区在建项目复工安全工作落实情况
	
	

	5
	根据《2018-2019年全市房屋建筑和市政工程施工安全专项治理行动工作方案》（广规建住[2018]107号）要求，辖区工地安全专项整治工作开展情况
	
	

	6
	建筑施工现场“地条钢”清理排查工作开展情况
	
	

	7
	本地宣贯学习住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及《四川省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则》（川建行规[2018]3号）情况
	
	

	8
	全国“两会”期间安全生产工作视频会议、全省消防和安全生产工作紧急视频会议精神落实情况
	
	

	9
	对以深基坑、脚手架、高支模、起重机械为重点内容的日常监管及隐患排查治理情况；对建筑起重机械备案监督管理情况。
	
	

	10
	对建筑生产安全事故调查处理情况；对事故责任企业和责任人的处罚情况。
	
	


检查人：                                检查日期：       年    月    日
PAGE  
— 2 —

