附件1

建筑施工领域消防安全执法检查专项行动

联络人员

县区 ：                            日期：    年  月  日
	类  别
	姓  名
	职  务
	联系电话
（座机、手机）
	备注

	负责人
	
	
	
	

	联络员
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：专项行动联络负责人应为分管领导。
附件2

建筑施工领域消防安全执法检查专项行动检查表

项目名称：            项目地址：              检 查 人：        检查时间：    年  月  日
	序号
	项目
	检查情况
	整改情况

	一、建筑消防质量检查
	1.设计图纸涉及消防安全内容是否经具有资质的审图机构审查合格。
	□是 □否
	

	
	2.施工企业使用产品质量以及施工质量是否符合消防设计和规范要求。
	□是 □否
	

	
	3.建设或监理单位是否对电气产品、消防设施、保温材料等，按照设计图纸进行进场质量验收把关。
	□是 □否
	

	二、消防安全行为管理及现场管控情况
	4.项目现场是否制定落实消防管理制度，专人负责消防安全管理工作。
	□是 □否
	

	
	5.是否定期开展建筑消防检查巡查、设施检测和维护保养，并建立完整准确记录
	□是 □否
	

	
	6.自查隐患问题是否及时整改消除，并落实安全防范措施。
	□是 □否
	

	
	7.是否开展消防安全宣传培训，组织消防安全演练。
	□是 □否
	

	
	8.临设、配电房、库房、消防水源、临时消防管网等平面布置是否合理规范，硬化道路是否形成环状，便于消防车辆通行救援。
	□是 □否
	

	
	9.临时办公、生活区的活动板房材质是否达到A级防火要求，应急疏散楼梯设置是否符合规范要求。
	□是 □否
	

	
	10.易燃可燃物品、危险化学品等是否集中存储堆放，安全距离是否符合规范要求。
	□是 □否
	

	
	11.主体结构施工是否同比安装消防设施，消防管径、水压、水量是否符合应急要求。
	□是 □否
	

	
	12.楼层应急疏散通道是否合理设置，消防疏散标识是否按规定悬挂粘贴。 
	□是 □否
	

	
	13.应急照明同步实施，亮度、照度是否符合规范要求。
	□是 □否
	

	
	14.现场灭火器配备数量是否充足，满足基本灭火要求。
	□是 □否
	

	
	15.是否严格落实动火作业审批制度、旁站监督管理制度。
	□是 □否
	

	
	16.电焊、气焊、切割等操作人员是否持证上岗，并按规程施工作业。
	□是 □否
	

	
	17.临时用电设备、开关箱、电器元件等是否采用合格产品。
	□是 □否
	

	
	18.现场临时用电是否存在私拉乱接、违规使用大功率电器。
	□是 □否
	

	
	19.临时办公、民工宿舍、材料库房、临时加工棚等是否设置在建筑内部。
	□是 □否
	


备注：该表用于企业自查和主管部门检查。
附件3

建筑施工领域消防安全执法检查专项行动检查情况统计表

2019年  月  日至  月  日（累计）
县区：                                                                                  填报日期：    年  月  日
	企业自查自纠情况
	主管部门督导检查情况

	在建工程项目
	一般隐患
	重大隐患
	派出检查组
	检查工程项目
	发现隐患数量
	责令整改
	停工整改
	移交执法部门
	处罚
罚款
	问责曝光责任单位及个人

	
	排查
	已整治
	排查
	已整治
	
	
	
	
	
	
	
	

	（个）
	(项)
	（项）
	(项)
	（项）
	（个）
	（个）
	(项)
	(起)
	（起)
	（起）
	(万元)
	(家、人)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                  审核人：                             联系电话：                    

广元市住房和城乡建设局办公室           2019年5月15日印发
PAGE  
 —  
— 1 —

