表1： 住宅工程质量分户验收记录（户内部分）              　总 　页  第　页　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	工程名称
	
	房（户）号
	号楼　　　单元　 　户

	建设单位
	
	开竣工日期
	年　月　日－　年　月　日

	施工单位
	
	监理单位
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收结论及记录

	1
	楼地面、墙面和天棚
	裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰
	

	2
	门窗
	窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数
	

	3
	栏杆
	栏杆高度、竖杆间距、防攀爬措施、栏杆玻璃
	

	4
	防水
	屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏
	

	5
	室内空间、构件尺寸
	室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸
	

	6
	外墙保温
	设计做法是否通过图纸审查、保温层厚度、细部处理
	

	7
	水暖安装
	管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀
	

	8
	电气
	插座相序、接地、户内照明配电箱配置、照明试验、等电位连接
	

	9
	其它
	烟道、空调孔位置等
	

	分户验收结论
	

	建设单位
	监理单位
	施工单位
	物业公司

	项目负责人：
验收人员：
（公章）
年　月　日
	总监理工程师：
验收人员：
（公章）
年　月　日
	项目经理：
验收人员：
（公章）
年　月　日
	项目负责人：
验收人员：
（公章）
　　年　月　日


表2： 住宅工程质量分户验收记录（公共部位）　           总　　页 第　页　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	工程名称
	
	检查项目及部位
	

	建设单位
	
	开竣工日期
	　年　月　日－　年　月　日

	施工单位
	
	监理单位
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收记录及结论

	1
	外墙
	窗角斜裂缝 墙面裂缝
	

	2
	楼（电）梯、通道
	楼梯踏步、梯段及平台净宽
电梯候梯厅深度、电梯门净宽
高层首层疏散外门及通道宽度
公用走道净高
	

	3
	地下室
	墙面及天棚渗漏、裂缝
地面裂缝、起砂 通道净高
	

	综合验收结论
	

	建设单位
	监理单位
	施工单位
	物业公司

	项目负责人：
验收人员：
（公章）
年　月　日
	总监理工程师：
验收人员：
（公章）
年　月　日
	项目经理：
验收人员：
（公章）
年　月　日
	项目负责人：
验收人员：
（公章）
　　
年　月　日

	
	
	
	
	
	
	
	


表3：                     住宅工程分户验收汇总记录
	工程名称
	
	总户数
	

	建设单位
	
	验收户数
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	内容
	验 收 情 况

	每户验收项目
	

	公共部位
	

	功能性试验
	

	物业单位验收
	

	验收结论
	

	建设单位 
（公章）
项目负责人：
年　　月　　日
	监理单位
（公章）
总监理工程师：
年　　月　　日
	施工单位
（公章）
项目经理：
年　　月　　日


填表说明：

1.本表是在建设单位组织分户验收的基础上，由施工单位填写汇总，监理复核，相关单位及人员签章，公章为法人章。

2.本表一式四份，一份在送竣前检查资料时一并送质监站，另外三份建设、监理、施工各一份。

3.验收户数指实际验收套数，一般与总户数一致。

4.验收情况是指分户验收过程质量情况描述。

5.每户验收项目是分户验收记录中的墙面、天棚、地面、门窗、栏杆、防水、几何尺寸、给排水、电器照明、安全玻璃等验收项目，验收几项就填写几项。

6.公共部位指楼梯间的踏步、栏杆、门厅、电梯候梯间等，主要检查相关几何尺寸如楼梯踏步宽高、栏杆的高度及形式、通道及候梯间的宽度等。

7.功能试验指屋面蓄水试验、有防水要求的地面蓄水试验、有排水要求地面的泼水试验等。应对每户试验情况进行描述。

8.物业单位验收指物业单位是否参加验收，如果参加填写物业公司名称。

9.验收结论是指符合要求或不符合要求。 
PAGE  
— 2 —

